МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО испытания

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ

по специальной дисциплине

Группа научных специальностей: 2.4. Энергетика и электротехника

Научные специальности: 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы; 2.4.7 Турбомашины и тепловые двигатели

Научная специальность: 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы

1 РАЗДЕЛЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

1.1. Электроэнергетика.

Производство электроэнергии; современные и перспективные источники электроэнергии; электрические схемы, электрооборудование электростанций; собственные нужды электростанций и их схемы; распределительные устройства и их схемы; системы измерения, контроля, сигнализации и управления напряжением и частотой; резерв мощности; автоматизация производства электроэнергии на электростанциях; ремонт оборудования.

Передача и распределение электроэнергии; общие сведения об электроэнергетических системах; линии электропередач переменного и постоянного тока; понижающие и преобразовательные подстанции; характеристики оборудования линий и подстанций; типы конфигураций электрических сетей; электрические нагрузки узлов электрических сетей; схемы замещения линий, трансформаторов и автотрансформаторов; расчет режимов линий электропередач и электрических сетей в нормальных и послеаварийных режимах; балансы активной и реактивной мощности в энергосистеме, качество электроэнергии; регулирование напряжения и частоты в электроэнергетической системе.

Электроснабжение: особенности систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства и транспортных систем; типы электроприемников, режимы их работы; методы расчета электрических нагрузок; методы достижения заданного уровня надежности оборудования, систем электроснабжения; условия выбора параметров основного оборудования в системах электроснабжения различного назначения; режимы нейтрали; типы электроустановок; экономика электроснабжения; накопители энергии; ресурсосберегающие технологии.

Нормативные показатели качества электроэнергии; технические, социально-экономические и экологические требования, предъявляемые к системам электроснабжения.

Релейная защита и автоматизация; типы устройств релейной защиты и их функции; повреждения и ненормальные режимы; защита синхронных генераторов, трансформаторов, блоков генератор-трансформатор; защита сборных шин станций и подстанций; автоматическое включение резервного источника питания; автоматическое включение генераторов на параллельную работу; автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности, частоты и активной мощности; противоаварийная автоматика, автоматический контроль и телемеханика в энергосистемах.

Изоляция и перенапряжения; виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения; изоляция воздушных линий электропередачи; изоляция электрооборудования станций и подстанций, открытых и закрытых распределительных  устройств; элегазовая изоляция; молниезащита оборудования станций и подстанций; защита изоляции электрооборудования от внутренних перенапряжений; экологические аспекты электроустановок высокого напряжения.

1.2. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике.

Основные определения; электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики; источники помех.

Чувствительные к помехам элементы; каналы передачи помех, уровни помех, помехоустойчивость; влияние полей, создаваемых устройствами электроэнергетики, на биологические объекты.

Нормы по допустимым напряжениям электрических и магнитных полей промышленной частоты для персонала и населения; закон РФ об электромагнитной совместимости.

1.3. Электропитающие системы и электрические сети.

Основные источники питания электроэнергией объектов -ТЭЦ, главные понижающие подстанции; их структуры, схемы.

Основное оборудование, режимы работы и конструктивное выполнение; балансы активной и реактивной мощности электроэнергетических систем.

Регулирование частоты; проектирование электрических сетей питающих энергосистем, включая выбор схемных решений, параметров основного электрооборудования; расчеты основных режимов и регулирование напряжения.

1.4. Переходные процессы в электроэнергетических системах.

Переходные электромагнитные, расчеты и   анализ  токов  коротких замыканий.

Выбор электрооборудования по условиям токов коротких замыканий.

Переходные электромеханические процессы; устойчивость режимов систем при малых и больших возмущениях; статистическая и динамическая устойчивость.

Анализ условий и средств стабилизации режимов; переходные процессы в узлах нагрузки.

1.5. Энергоснабжение.

Снабжение объектов комплексами тепловой и электрической энергии.

Теплофикация, распределение пара и горячей хозяйственной воды.

Выбор параметров и режимы систем энергоснабжения.

1.6. Надежность электроснабжения.

Задачи и исходные положения оценки  надежности электроснабжения; факторы, нарушающие надежность системы  и  их математические описания.

Математические    модели    и    количественные    расчеты надежности    систем;   технико-экономическая   оценка   недоотпуска электроэнергии и эффективности надежного электроснабжения.

1.7. Электрический привод.

Основные     характеристики     электродвигателей     постоянного     и переменного тока, определяющие их применение в производственных и коммунально-бытовых технологических процессах.

Основные схемы электроприводов         различного         назначения.

Автоматизация электропривода;     расчеты     и     выбор     двигателей     и     иного электрооборудования при проектировании электрических приводов.

1.8. Системы электроснабжения.

Структуры     и     параметры     систем     энергоснабжения;    расчетные электрические нагрузки потребителей, элементов и коммутационных узлов.

Нагрузочная   способность   и   выбор   параметров   основного электрооборудования; типы схем распределительных электросетей до и выше 1000 В, режимы работы, технико-экономические характеристики и области применения;

Характеристики   параметров  режимов  и их оптимизация     (включая     компенсацию     реактивных     нагрузок); нормативные требования к качеству напряжения, методы и средства кондиционирования напряжения.

1.9. Релейная  защита и автоматизация систем электроснабжения.

Характеристики токов и напряжений в ненормальных и аварийных режимах распределительных сетей  и основных электроприемников.

Применение   основных  типов  релейных   защит;   расчеты   и   выбор параметров   аппаратов;   области   автоматизированного   управления состояниями   схем   питания   потребителей   и   электроприемников.

Характеристики   и   выбор   аппаратов   автоматического   повторного включения, ввода резервного электрооборудования и др; основные сведения о телемеханизации и диспетчерском управлении.

1.10. Эксплуатация систем электроснабжения.

Основные цели, задачи и структура управления энергохозяйством объектов.

Основные нормативные документы; автоматизированный анализ технико-экономических характеристик режимов распределительных сетей и выбор оптимальных рабочих схем и режимов.

Организация ремонта электрооборудования; технология ремонта основного электрооборудования; система технического обслуживания; испытания электрооборудования; виды, методы и средства испытаний; методы и средства диагностики.

1.11. Экономика энергетики.

Определение экономической эффективности капитальных вложений в объект; составление сметно-финансового расчета.

Финансирование строительства новых энергообъектов; кредитование строительства; заказчики, подрядные организации, связь заказчиков с подрядными и проектными организациями.

Основные и оборотные фонды; амортизация основных фондов и их воспроизводство; себестоимость выработки и передачи электроэнергии.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

2.1. Основная литература

- Автоматизация и диспетчеризация систем электроснабжения промышленных предприятий.— М.;Тула, 2006 .— 112с.

- Анищенко, В.А. Основы надежности систем электроснабжения.— Минск, 2007 .— 151с.

- Басс, Э.И. Релейная защита электроэнергетических систем . - М. : Изд-во МЭИ, 2002 .— 286с.

- Ильинский Н.Ф., Козаченко В.Ф. Общий курс электропривода. М.: Энергоатомиздат, 1992. – 544с.

- Карапетян, И.Г. Справочник по проектированию электрических сетей .— М. : НЦ ЭНАС, 2006 .— 320с.

- Ключев В.И. Теория электропривода. М.: Энергоатомиздат, 1998. – 704с.

- Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов .— 2-е изд.,стер. — М. : Академия, 2005 .— 320с.

- Короткевич, М.А. Эксплуатация электрических сетей .— Минск : Вышэйшая школа, 2005 .— 364с.

- Лыкин А.В. Электрические системы и сети .— М. : Логос, 2007 .— 254с.

- Ополева, Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения:справочник : учеб.пособие.— М. : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2006 .— 480c.

- Можаева, С.В. Экономика энергетического производства.— СПб.и др. : Лань, 2003 .— 208с.

- Романов В.В. Показатели качества электроэнергии .— Минск, 2006 .— 75с.

- Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. М.: Энергоатомиздат, 1987. – 224с.

- Электрическая часть станций и подстанций /А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшков, М.Н. Околович. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 55

2.2. Дополнительная литература

- Башарин А.В., Постников Ю.В. Примеры расчета автоматизированного привода на ЭВМ. Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 512с.

- Бодин, А.П. Электроустановки потребителей.— М. : Энергосервис, 2006 .— 616с.

- Дьякова, А.Ф. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях.— М. : МЭИ;Термика, 2004 .— 1 опт.диск.(CD).

- Казанский, В.Е. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты и автоматики.— М. : Энергия, 1978 .— 263 с..

- Короткевич, М.А. Основные направления совершенствования эксплуатации электрических сетей.— Минск : Техноперспектива, 2003 .— 373с.

- Лисиенко, В.Г. Хрестоматия энергосбережения : Справочник:В 2 кн. Кн.1 .— М. : Теплоэнергетик, 2002 .— 688с.

- Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ  .— М. : Папирус Про, 2004 .— 688с.

- Меламед, Л.Б. Экономика энергетики : Основы теории .— Новосибирск, 2000 .— 180с.

- Назарычев, А.Н. Справочник инженера по наладке,совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей.Централизованное и автономное электроснабжение объектов,цехов,промыслов,предприятий и промышленных комплексов.— М. : ИНФРА-Инженерия, 2006 .— 928c.

- Поспелов, Г.Е. Электрические системы и сети .— Минск : Технопринт, 2004 .— 720с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей .— М. : Омега-Л, 2005 .— 262с.

- Правила устройства электроустановок.— 6-е изд.,доп.с испр. — М. : Энергосервис, 2006 .— 440с

- Рабинович, М.А. Цифровая обработка информации для задач оперативного управления в электроэнергетике.— М. : НЦ ЭНАС, 2001 .— 344с.

- Радкевич, В.Н. Расчет компенсации реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий.— Минск : БНТУ, 2004 .— 40с.

- Самсонов В.С. Экономика предприятий энергетического комплекса.— М. : Высш.шк., 2001 .— 416с.

- Сергей И.И. Электродинамическая стойкость токоведущих конструкций распределительных устройств электростанций и подстанций  .— Минск, 2006 .— 187с.

- Ус, А.Г. Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий.— Минск : Технопринт, 2005 .— 144с.

РАЗРАБОТАНА  рабочей группой в составе:

Степанов В.М., д.т.н., проф., зав.каф. Э

Горелов Ю.И., к.т.н., доц., доц.каф. Э

Научная специальность: 2.4.7 Турбомашины и тепловые двигатели

1 РАЗДЕЛЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

2.1. Термодинамика и тепломассообмен

2.1.1  Термодинамика открытых систем (Термодинамика тела переменной массы). Основные уравнения.

2.1.2  Обобщенная схема и математическая модель теплового двигателя. Подсистемы уравнений.

2.1.3  Математическое моделирование процессов в тепловых двигателях.

2.1.4  Уравнения состояния. Учет реальности рабочего тела.

2.1.5  Основные понятия теории теплообмена. Стационарная и нестационарная теплопроводность, конвективный теплообмен, тепловое излучение. Сложный теплообмен.

2.2. Двигатели внутреннего сгорания

2.2.1  Назначение и классификация тепловых двигателей.

2.2.2  Принцип действия поршневых двигателей. Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания, их сравнение.

2.2.3  Действительные циклы поршневых ДВС.

2.2.4  Теплоиспользование в действительном цикле.

2.2.5  Процессы газообмена в двигателях. Параметры процессов газообмена. Уравнения коэффициентов наполнения. Влияние различных факторов на коэффициент наполнения.

2.2.6  Процесс сжатия. Теплообмен в процессе сжатия. Факторы влияющие на процесс сжатия.

2.2.7  Процесс горения топлива в ДВС. Физико-химические основы. Процесс сгорания топлива в ДВС с принудительным воспламенением. Процесс сгорания в дизелях. Влияние различных факторов на процесс сгорания. Расчет процесса сгорания.

2.2.8  Процесс расширения. Параметры процесса расширения. Влияние различных факторов на процесс расширения.

2.2.9  Индикаторные и эффективные показатели двигателей.

Индикаторные показатели. Эффективные показатели. Тепловой баланс двигателя.

2.2.10 Процессы смесеобразования в двигателях. Смесеобразование в карбюраторных двигателях. Смесеобразование в дизелях.

2.2.11 Эксплуатационные характеристики двигателей. Нагрузочные характеристики. Скоростные характеристики. Характеристики холостого хода.

2.2.13 Испытание ДВС. Основы научных исследований и испытание ДВС.

2.3. Турбомашины

2.3.1  Классификация и назначение ГТУ. Основные характеристики ГТУ.

2.3.2  Циклы ГТУ (p=const, v=const). Сравнение циклов.

2.3.3  Рабочие процессы в соплах турбины.

2.3.4  Процессы сжатия в диффузорах компрессора

2.3.5  Кинематические схемы и принцип действия осевых турбомашин

2.3.6  Формулы Эйлера

2.3.7  Коэффициенты кинематического подобия осевых турбомашин

2.3.8.  Основы газодинамического расчёта и проектирования пространственных решёток турбомашин

2.3.9  Потери кинетической энергии в проточных частях турбомашин

2.3.10  Многоступенчатые турбомашины

2.3.11  Проектировочные расчеты проточных частей осевых турбомашин

2.3.12  Применение диффузора за последней ступенью турбины

2.4. Реактивные двигатели и паросиловые установки

2.4.1  Реактивные двигатели. Основные характеристики.

2.4.2  Реактивные двигатели работающие на жидких окислителях.

2.4.3  Бескомпрессорные и компрессорные воздушно-реактивные

двигатели.

2.4.4  Циклы ПСУ. Цикл простейшей ПСУ. Термический КПД ПСУ.

2.4.5  Влияние параметров пара на термический КПД ПСУ. Эффективный КПД ПСУ.

2.4.6  Цикл ПСУ с промежуточным перегревом пара. Регенеративные циклы ПСУ.

2.4.6  Цикл ПСУ с паровой машиной. (Поршневой двигатель с внешним сгоранием).

2.4.7  Требования к рабочему веществу ПСУ.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

2.1. Основная литература

1. Теплотехника: учебник для вузов/ В.Н. Луканин [и др.]; под ред. В.Н. Луканина. - 5 -е изд. стер. – М.: Высшая школа, 2006. – 671с.

2. Теплотехника: учебник для вузов/ А.М. Архаров [и др.]; под общей ред.: А.М. Архарова, В.Н. Афанасьева. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 712с.

3. Котиков Ю.Г. Транспортная энергетика: Учебное пособие для вузов/Ю.Г. Котиков, В.Н. Ложкин. - М.: ИЦ «Академия», 2006. - 272с.

4. Галеркин Ю.Б., Кожухов Ю.В. Теория турбомашин. Основы теории турбокомпрессоров. Учебное пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 246 с..

5. Машиностроение. Энциклопедия. Ред совет: К.В. Фролов (пред.) и др. –

М38 М.: Машиностроение. Двигатели внутреннего сгорания. Т. IV-14 / Л.В. Грехов, Н.А. Иващенко, В.А. Марков и др.; Под общ. ред. А.А. Александрова и Н.А. Иващенко. 2013. 784 с.: ил

6. Двигатели внутреннего сгорания: учебник для вузов: в 3 кн./ В.Н. Луканин [и др.]; под ред. В.Н. Луканина, М.Г. Шатрова. – М.: Высшая школа.

Кн. 1.: Теория рабочих процессов. – 2005. – 477с.

Кн. 2.: Динамика и конструирование. – 2005. – 400с.

Кн. 3.: Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС. – 2005. – 414с.

2.2. Дополнительная литература

1.  Кавтарадзе Р.З. Локальный теплообмен  в поршневых двигателях: Учеб. пособие для вузов / Р.З. Кавтарадзе. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001 . - 592с.: ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-7038-1725-0: /В пер./

2. Кавтарадзе Р.З., Онищенко Д.О., Зеленцов А.А. Трехмерное моделирование нестационарных теплофизических процессов в поршневых двигателях. Учебное пособие. Вестник МГТУ им.Н.Э. Баумана, серия Машиностроение. 70 стр., 2012.

3. Путинцев С.В. Механические потери в поршневых двигателях: специальные главы конструирования, расчета и испытаний. Учебное пособие по дисциплине « Специальные главы конструирования и САПР» (Электронное учебное издание): М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011 // http://www.cdl.bmstu.ru/e2/.

4. Костюк, А. Г. Динамика и прочность турбомашин : учебник для вузов / А. Г. Костюк. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : МЭИ, 2007. – 476 с.

5. Паровые и газовые турбины для электростанций: учебник для вузов / А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний ; под ред. А.Г. Костюка. — М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 557 с.

6. Кудинов В.А. Техническая термодинамика: Учеб. пособие для вузов/ В.А. Кудинов. – 3 - е изд. испр. - М.: Высшая школа, 2003. – 261с.

7. Агуреев И.Е. Нелинейные динамические модели поршневых двигателей внутреннего сгорания: Синергетический подход к построению и анализу / И.Е. Агуреев; ТулГУ. - Тула, 2001 . - 224с.: ил. - Библиогр. в конце кн. — ISBN 5-7679-0329-8.

8. Авдеев К.А. Динамическая теория двигателей внутреннего сгорания : учеб. пособие для вузов / К.А. Авдеев, М.В. Малиованов; ТулГУ. - Тула, 2002 . - 100 с.: ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-7679-0329-8.

9. Елагин М.Ю. Термодинамика открытых систем: Учеб. пособие/ М.Ю. Елагин. – Тула, ТулГУ, 2008. – 144с.

10. Грехов Л.В., Габитов И.И., Неговора А.В. Конструкция, расчет и технический сервис топливной аппаратуры современных дизелей: Учебное пособие. - М.: Изд-во Легион-Автодата, 2013. - 292 с.

11. Хмелев Р.Н. Математическое и программное обеспечение системного подхода к исследованию и расчету поршневых двигателей внутреннего сгорания: монография. – Тула, ТулГУ, 2011, 229 с.

12. Лапшин К.Л. Основы теории турбомашин и энергетические установки. Конспект лекций [Электронный ресурс]. «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2018.  Режим доступа:  https://elib.spbstu.ru/dl/2/s18-256.pdf/download/s18-256.pdf

РАЗРАБОТАНА  рабочей группой в составе:

д.т.н., зав. кафедрой АиАХ. Агуреев И. Е.,

д.т.н., проф. кафедры АиАХ Хмелев Р. Н.